## WIS
Серия wisAIR (WIS)
Винтовые безмасляные компрессоры с впрыском воды 15 - 55 кВт

Производство: Бельгия
CE - европейский сертификат
V - инвертор
T - встроенный осушитель
Класс чистоты воздуха Class 0 ISO 8573-1

Модель	Давление	FAD	Мощность	Шум	Габариты	Вес	Соед.	Партномер	Розница
	бар	м3/мин	кВт	дБ(А)	мм	кг	G		руб.
Исполнение на раме

С изменяемой скоростью вращения (привод через муфту)
WIS20V A 13 CE 400 50	апр.13	1,3 - 2,8	15	67	1970 x 970 x 1500	650	G 1"	8153320323	3 350 000
WIS25V A 13 CE 400 50	апр.13	1,3 - 3,2	18,5	69	1970 x 970 x 1500	650	G 1"	8153320331	3 450 000
WIS30V A 13 CE 400 50	апр.13	1,3 - 4,0	22	70	1970 x 970 x 1500	740	G 1"	8153320349	3 550 000
WIS40V A 13 CE 400 50	апр.13	1,3 - 5,0	30	72	1970 x 970 x 1500	740	G 1"	8153320356	3 990 000
WIS50V A 13 CE 400 50	апр.13	2,5 - 6,2	37	69	2435 x 965 x 1840	1195	G 1 1/2"	8153324382	5 450 000
WIS75V A 13 CE 400 50	апр.13	2,5 - 9,3	55	72	2435 x 965 x 1840	1195	G 1 1/2"	8153324390	6 370 000

Исполнение на раме со встроенным осушителем

С изменяемой скоростью вращения (привод через муфту)
WIS20VT A 13 CE 400 50	4 - 12,75	1,3 - 2,8	15	67	1970 x 970 x 1500	700	G 1"	8153320000	3 580 000
WIS25VT A 13 CE 400 50	4 - 12,75	1,3 - 3,2	18,5	69	1970 x 970 x 1500	700	G 1"	8153320018	3 740 000
WIS30VT A 13 CE 400 50	4 - 12,75	1,3 - 4,0	22	70	1970 x 970 x 1500	800	G 1"	8153320026	3 890 000
WIS40VT A 13 CE 400 50	4 - 12,75	1,3 - 5,0	30	72	1970 x 970 x 1500	810	G 1"	8153320034	4 330 000
WIS50VT A 13 CE 400 50	4 - 12,75	2,5 - 6,2	37	69	2435 x 965 x 1840	1306	G 1 1/2"	8153324093	5 690 000
WIS75VT A 13 CE 400 50	4 - 12,75	2,5 - 9,3	55	72	2435 x 965 x 1840	1314	G 1 1/2"	8153324101	6 990 000

Опции	Описание					Партномер	Розница
					руб.
Встроенные для WIS 20V-40V
OPTION ID DRYER BYPASS	Линия байпасса осушителя					4907	58 500
OPTION MAIN SWITCH	Автоматический выключатель					4909	58 500
OPTION WATER SHUT-OFF VALVE	Водозапорный клапан					4937	44 000
OPTION BOOSTERPUMP FOR RO	Насос системы обратного осмоса					4978	18 500
OPTION FLANGED INLET	Фланцевое присоединение к всасывающему фильтру					4979	45 000
ECONTROL6I WSR WIS20-40V	Встроенная система управления 6 компрессорами					94984	64 500
Встроенные для WIS 40-75 / 50V-75V
ID DRYER BYPASS KIT	Линия байпасса осушителя					2507	58 500
MAINS SWITCH	Автоматический выключатель					2509	107000
WATER SHUT-OFF VALVE	Водозапорный клапан					2537	44 000
MOTOR THERMISTORS AND ANTI	Термисторы и нагреватель на обмотках электродвигателя					2541	63 500
BOOSTER PUMP FOR RO SYSTEM	Насос системы обратного осмоса					2578	18 500
FLANGED INLET	Фланцевое присоединение к всасывающему фильтру					2579	52500
ALARM HORN	Сирена (звуковая сигнализация)					2580	56 000
ECONTROL6I WSR WIS40-75&V	Встроенная система управления 6 компрессорами					92584	64 500